**Ełk, dnia 10.12.2018 r.**

Zamawiający :

**Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.**

**19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62**

**tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11**

**S P E C Y F I K A C J A**

**I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A**

**( S I W Z )**

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o., z uwagi na fakt, iż wartość robót nie przekracza kwoty 5.186.000 EURO, na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy.

***„WYKONANIE REMONTU - WYMIANA RUSZTU W KOTLE TYPU WR-25-013”***

Nr sprawy: PN/2018/12/1

Zatwierdzam:

Nr sprawy: PN/2018/12/1

**ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW**

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.

19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62

tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11

www.pec.elk.pl

1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie niniejsze w zapytania o cenę jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o., z uwagi na fakt, iż wartość robót nie przekracza kwoty 5.186.000EURO, na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu - wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013 dla kotła K2:

1. typ: WR 25-013
2. Numer fabryczny: 1050-131
3. Numer rejestracyjny: 220100562
4. Rok budowy: 1984
5. Producent: Sędziszów

Rodzaj stosowanego paliwa:

1. Typ paliwa węgiel kamienny typ 31.1 do 32.1, sortyment miał II A
2. Zużycie do 5,5 Mg/h
3. Wartość opałowa < 23 MJ/kg
4. Zawartość popiołu < 20%
5. Wilgotność (max) < 15%
6. Zawartość siarki < 1,0 %

Zakres prac:

* + - 1. Demontaż istniejącego rusztu 2x2,5x7,0
    1. Złom pozyskany z demontażu – złożony na wskazane miejsce na terenie ciepłowni
    2. Gruz i inne odpady – złożone na wskazane miejsce na terenie ciepłowni
       1. Dostawa nowego rusztu 2x2,5x7,0 typ „ciężki” loco Ciepłownia w Ełku
       2. Wykonanie nowej wymurówki lei żużlowych
       3. Wykonanie niezbędnych robót naprawczych lei popiołowych
       4. Montaż nowego rusztu z :

1. wykorzystaniem istniejących napędów rusztu
2. robotami murarskimi w obrębie rusztu, jednak bez odtwarzania ścian osłonowych rusztu
3. uszczelnienie kotła w obrębie rusztu
4. połączenie zsypów z koszami węglowymi
   * + 1. Nadzór nad montażem i uruchomieniem rusztu na zimno.

Zakres dostawy rusztu obejmuje między innymi:

1. Jezdnia dolna podporowa kompletna
2. Konstrukcja rusztu - ściany boczne i ściana środkowa
3. Skrzynia powietrzna

**UWAGA:** Skrzynia wykonana i przystosowana do istniejącego systemu dystrybucji powietrza zgodnie z załączonym projektem, lub własnym rozwiązaniem sposobu równomiernej dystrybucji powietrza w poszczególnych strefach rusztu jednak wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego.

1. Jezdnia górna
2. Wały przednie z ręczną instalacją smarowania
3. Wały tylne z ręczną instalacją smarowania
4. Kosze węglowe z warstwownicami i zasuwami łukowymi (napędy ręczne)
5. Rusztowiny w gat. ZLCr1,5%
6. Zamknięcie przednie rusztu z szybami hartowanymi

**Warunki przystąpienia do prac remontowych :**

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest zatwierdzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej przez Zamawiającego. Zostanie ona przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Wykonawca poda wskaźniki kosztorysowe i stawkę roboczogodziny do skalkulowania ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych.

1. Części zamówienia

#### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

1. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. Podwykonawstwo

Zamawiający nie ogranicza dostępu do realizacji zamówienia Podwykonawcom.

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia : **od 01 marca 2019 do 31 sierpnia 2019 r.**

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

**UWAGA :** Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest odbyć wizję lokalną celem wykonania pomiarów i rozpoznania systemu nadmuchu i dystrybucji powietrza do kotła u Zamawiającego (w zamawianej skrzyni podmuchowej zbędne jest wykonanie strefy nr 5 i 7. Strefa nr 6 służy do recyrkulacji spalin z komory spalania do instalacji podmuchowej). Potwierdzeniem niniejszego warunku, Zamawiający podczas przeprowadzania wizji lokalnej, wyda Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stosowne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, które należy załączyć do oferty (**zgodnie z** **załącznikiem nr 11** **do SIWZ**).

* + - 1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

1. Wykonawca musi być producentem rusztu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

* + - 1. **Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej trzech robót polegających na wymianie rusztu w kotłach typu WR-25.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

* + - 1. **Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

* + - 1. **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:

1. osobę z uprawnieniami kierownika robót budowlanych.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

* + - 1. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:**

1. oświadczenie Wykonawcy, iż jest on producentem rusztu **(wzór zał. Nr 9 SIWZ)**
2. wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami i normami oraz prawidłowo ukończone **(wzór zał. nr 3 do SIWZ)**;

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej trzech robót polegających na wymianie rusztu w kotłach typu WR-25

1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami **(wzór zał. nr 4 do SIWZ)**
2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień **( wzór zał. nr 5 do SIWZ)**

**W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia **(wzór zał. nr 6 do SIWZ).**

**Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej **(wzór zał. nr 7 do SIWZ).**
2. Inne dokumenty
3. Formularz ofertowy  **(Zał. nr 1 do SIWZ)** – wzór.
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej: [www.pec.elk.pl](http://www.pec.elk.pl) (zakładka - Przetargi)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

**Dyrektor ds. Technicznych – Główny Energetyk – Markoń Mariusz**

tel. 604 206 750

1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres **30** dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

1. Opis przygotowania oferty
2. **Przygotowanie oferty**
   1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
   2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
   3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
   4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
   5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
   6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
   7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
   8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

**W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku, podmiotów na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.**

* 1. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
  2. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

1. **Oferta wspólna**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

* 1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
  2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
  3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

1. **Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty**

Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie (nazwie) wykonawcy wraz z adresem i numerem sprawy, oznaczona w następujący sposób: „**OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2018/12/1 - nie otwierać przed 10.01.2019 r.**” W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
2. **Oferty należy składać w:**

sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62.

**do dnia 10.01.2019 r. do godz. 12:00**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie

1. **Miejsce otwarcia ofert:**

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62.

**Dnia 10.01.2019 r. o godz. 12:05**

1. **Sesja otwarcia ofert:**
   1. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa i adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
   2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.
   3. Otwarcie ofert jest niejawne.
   4. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
   5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 88 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych jego oferta zostanie odrzucona.
2. Opis sposobu obliczania ceny
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatki.
6. Cena może być tylko jedna.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
8. Kryteria oceny i wyboru oferty
9. **Kryteria oceny ofert:**

Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:

**Cena – 100%**

1. **Wynik**

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który złożył najlepszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wadium

##### Wykonawca winien wpłacić wadium w kwocie **10 000,00 zł**

1. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, przelewem na konto PEKAO S.A /O Ełk nr 33 1240 3376 1111 0010 0211 9114 lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form:
2. w poręczeniach bankowych
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie do wypłaty kwoty wadium bezwarunkowo, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium.
7. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Warunki umowy
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający.
4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie) umowy, który stanowi **Załącznik nr 8** do SIWZ.
6. Zmiana umowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.

1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi przysługuje skarga na zapisy specyfikacji lub działania Zamawiającego. Skargi rozpatruje Zarząd Spółki a jego decyzje w sprawie skarg są ostateczne.

1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

1. Postanowienia końcowe

**Zasady udostępniania dokumentów:**

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:

* 1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
  2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
  3. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
  4. zamawiający udostępnia dokumenty poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem zgodnie z wyborem wnioskodawcy we wniosku. Jeżeli kopiowanie będzie przebiegać za pomocą kserokopiarki zamawiającego, odbywać się to będzie odpłatnie, cena za 1 stronę (A4) 0,35 zł,
  5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

1. Inne informacje

Zadanie finansowane ze środków własnych.

1. Załączniki do siwz
2. Wzór formularza oferty – **Załącznik Nr 1.**
3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – **załącznik Nr 2.**
4. Wykaz robót**– Załącznik nr 3.**
5. Wykaz osób – **Załącznik Nr 4.**
6. Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach **– Załącznik nr 5.**
7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - **Załącznik Nr r.**
8. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik nr 7.**
9. Wzór umowy – **Załącznik Nr 8.**
10. Oświadczenie, że Wykonawca jest producentem rusztu **– Załącznik nr 9**
11. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej **- Załącznik Nr 10.**
12. Dokumentacja projektowa istniejącego systemu dystrybucji powietrza – **Załącznik Nr 11.**

Nr sprawy: PN/2018/12/1

**Załącznik nr 1**

**OFERTA**

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Telefon: ....... ....................................................

Fax: ....... ...........................................................

NIP:...................................................................

REGON..............................................................

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w dokumentacji przetargowej, za cenę:

- cena brutto cyfrą (wraz z podatkiem VAT) ...........................................................zł

- cena brutto słownie (wraz z podatkiem VAT)......................................................................................zł

w tym:

- cena netto cyfrą ……………………………………………… zł

- podatek VAT cyfrą ……………………………………………….. zł

1. wskaźniki kosztorysowe i stawka roboczogodziny do skalkulowania ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych:

a) stawka roboczogodziny …………………. zł brutto,

b) wskaźniki kosztorysowe:

- ………………………………………………….

- …………………………………………………..

1. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość zadania objętego przetargiem w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ceną ryczałtową.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy całą dokumentację przetargową, określającą przedmiot zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że **zamierzam\* / nie zamierzam\*** powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w części:
6. ...............................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................

* Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy (projekt) wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy w terminie **do 31.08.2019 r.**
* Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
* Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego postępowania jako wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

*(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączniki do oferty dokumenty)*

1. ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

3. ............................................................................................................

4. ............................................................................................................

................................dnia.................2018 r.

...................................................

*(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych*

**\* - właściwe zaznaczyć**

Załącznik nr 2

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia ........................

**OŚWIADCZENIE**

**W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013”

Nr sprawy: PN/2018/12/1

Oświadczamy, że możemy ubiegać się o zamówienie i spełniamy wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).

.................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013”

Nr sprawy: PN/2018/12/1

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................

Miejscowość ................................... Data .......................................

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT**

wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami i normami oraz prawidłowo ukończone

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Odbiorca | Wykonana robota budowlana i jej opis | Wartość  (zł brutto) | Data i miejsce wykonania |
|  |  |  |  |  |

..................................................................

*(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)*

Załącznik nr 4

„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013”

Nr sprawy: PN/2018/12/1

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**

Nazwa Przedsiębiorstwa: ......................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................ Fax: ...............................................

Miejscowość ...................................... Data ..............................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię**  **i nazwisko** | **Zakres wykonywanych czynności**  **(Funkcja)** | **Kwalifikacje zawodowe**  (jakie posiada wymieniona osoba uprawnienia) | **Podstawa do dysponowania wskazaną osobą**  (np. umowa zlecenie, umowa o pracę, zobowiązanie innego podmiotu, itp.) |
|  |  |  |  |

**.......................................................................................**

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 5**

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia ........................

**OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013”

Nr sprawy: PN/2018/12/1

Oświadczam (-y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

**.................................................................................**

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 6**

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia ........................

**OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1**

**USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013”

Nr sprawy: PN/2018/12/1

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).

.................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 7**

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia .........................

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej**

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Wykonanie remontu rusztu w kotle typu WR-25-013”

Nr sprawy: **PN/2018/12/1**

**\*** Informuję, iż należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), do której także należą następujące podmioty:

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

*(należy wymienić wszystkie podmioty)*

**\*** Informuję, iż nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).

.................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

**\* UWAGA: należy zaznaczyć właściwy kwadrat**

## Załącznik nr 8

**UMOWA**

# zawarta w Ełku, dnia...............2019 r. pomiędzy:

1. **Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.**, ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066277, NIP: 848-00-00-948, REGON: 790180467, reprezentowaną przez **Prezesa Zarządu Mariusza J. Filipkowskiego**, zwaną w dalszej części **Zamawiającym**,

a

............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..................................................................
2. ..................................................................

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne, zwanym w dalszej treści umowy **„Wykonawcą”**, o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013**”**
2. Całkowity zakres robót będących przedmiotem roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1, zawarty został w następujących dokumentach: dokumentacji projektowo-wykonawczej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.
3. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji zadania.

**§ 2**

* + - * 1. Ustala się następujący termin wykonania robót: **do dnia 31.08.2019 r.**

1. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest zatwierdzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej przez Zamawiającego. Zostanie ona przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej.

**§ 3**

1. Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywanych prac i posiada doświadczenie niezbędne dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z miejscem prowadzenia prac oraz znana jest mu aktualna treść dokumentacji technicznej.
2. Wykonawca dostarcza elementy konstrukcyjne, urządzenia, instalacje, aparaturę, części i materiały niezbędne do wykonania prac określonych niniejszą umową oraz inne urządzenia pomocnicze niezbędne do wykonania zmówienia.
3. Wykonawca przeprowadza wszystkie niezbędne próby, badania oraz pomiary diagnostyczne w czasie prowadzenia prac na swój koszt oraz sporządza protokół z ich wykonania
4. Do Wykonawcy należy transport elementów, urządzeń, instalacji, aparatury, części i materiałów do miejsca ich wbudowania lub zainstalowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości demontażu dachu ciepłowni.
5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałego porządku w miejscu prowadzonych prac.
6. Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór autorski i wykonawczy przez cały okres trwania umowy nad wykonywanymi pracami oraz cały personel niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy. Odzież ochronna pracowników Wykonawcy powinna być oznakowana nazwą przedsiębiorstwa Wykonawcy.
8. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prowadzenie prac, aby nie utrudniały one normalnej pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności zobowiązany jest do:
9. niezanieczyszczania otoczenia obiektu,
10. nietarasowania dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,
11. utrzymywania porządku na polach odkładczych wyznaczonych przez Zamawiającego,
12. natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia prac materiałów zużytych lub zbędnych (np. z demontażu),
13. takiego prowadzenia prac, aby pozwalały one na wykonywanie prac na obiekcie przez innych - wskazanych przez Zamawiającego – Wykonawców i pracowników Zamawiającego.
14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w oparciu o dane techniczne, dokumentację i wytyczne przekazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz instrukcjami montażowymi przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm dotyczących projektowania, budowy urządzeń oraz ich transportu i składowania, robót budowlanych i montażowych, prób i ruchu próbnego.
15. Wykonawca zastosuje metody i procedury, które zapewnią wymaganą jakość i kontrolę wszystkich prac wykonywanych w ramach zamówienia.
16. Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia, aparatura, części i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy będą spełniały następujące warunki:
    1. będą fabrycznie nowe i będą posiadały poświadczenia i atesty wymagane prawem budowlanym, przepisami i normami,
    2. będą zgodne z dokumentacją techniczną oraz będą odpowiadać pod względem technicznym warunkom miejsca ich zabudowy, takim jak: temperatura, ciśnienie itp.
17. Wykonawca zapewni koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.
18. W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom i innym osobom trzecim wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac.
19. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem zamówienia będą posiadali odpowiednie uprawnienia
20. Wykonawca ustanowi kierownika robót, który będzie prowadził odpowiednią dokumentację.
21. Za bezpieczeństwo oraz ewidencję osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia odpowiedzialny jest kierownik robót.
22. Prace będą prowadzone w warunkach czynnego zakładu,
23. Ze względu na to, że prace są wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do interwencji w niżej wymienionym zakresie:
    1. w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji, kierownik zmiany Zamawiającego ma prawo doraźnie wstrzymać prace i zarządzić zejście grupy roboczej Wykonawcy z modernizowanego obiektu lub jego części;
    2. kierownik zmiany Zamawiającego może usunąć z modernizowanego obiektu lub jego części osoby, które swym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia, lub zakłócają produkcję w zakładzie Zamawiającego,
    3. uwagi kierownika zmiany Zamawiającego dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych prac, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji robót, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Wykonawcy wiążące; Wykonawca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

**§ 4**

Wykonawca może przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzyć Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom część robót.

* + - 1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
      2. Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
      3. Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia, termin płatności dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym terminy płatności przewidziane w tych umowach nie mogą być dłuższe niż 14 dni od dnia doręczenia faktury. Wartość robót zlecana Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej umowie. Wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie. Zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być uzależniona od uzyskania zapłaty Wykonawcy od Zamawiającego.
      4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z Podwykonawcami zapisy w zakresie:

1. takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
2. przedkładania przez Podwykonawcę oraz Dalszego Podwykonawcę na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów dotyczących przedmiotu realizacji umowy.
   * + 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
       2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z powyższego obowiązku zwalnia się umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie większej niż 50 000 zł.
       3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
       4. Zamawiający nie wyraża zgody na umowę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, SST i SIWZ lub odrębnymi przepisami.
       5. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego sprzeciwów lub zastrzeżeń Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 k.c.
       6. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.
       7. Przepisy ustępu 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
       8. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy podczas wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
       9. Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy tak jak za własne działanie lub zaniechanie.
       10. Wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 kodeksu cywilnego.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego.
2. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Zamawiający dokonuje odbioru robót poprzez ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów.
4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 8 ust. 2.
7. Dzień doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu odbioru podpisanego przez strony stanowi datę odbioru.
8. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony.

**§ 6**

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określone wg. oferty przetargowej wynosi **………………............ zł brutto.** *słownie złotych:* ***…………………………………………………………………………………*** i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania , w szczególności wartość przedmiotu umowy i podatek VAT.

**§ 7**

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 odbędzie się na podstawie faktur według następującego sposobu płatności:
   1. 5 % wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego,
   2. 55 % wynagrodzenia za dostarczenie rusztu,
   3. 40 % wynagrodzenia w oparciu o protokół odbioru końcowego sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
2. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Poszczególne części należności za przedmiot umowy, o których mowa w ust. 1 będą płatne w oparciu o każdorazowe protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego sporządzone przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy, przelewem na wskazany na fakturze VAT przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem ust. 4-7.
4. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw i usług oraz oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o otrzymaniu należności za wykonany zakres robót zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.
5. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót budowlanych, dostaw i usług, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Powyższe nie zwalnia z obowiązków zawartych w ust. 6.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# § 8

1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłoszenia uwag nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
   1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
   2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
   3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zasadności bezpośredniej zapłaty.

**§ 9**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki po terminie umownym. Kary te Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu:
   1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
   2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
   3. nieprzedłożenia niepoświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
   4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
5. Strony ustalają wysokość odsetek umownych za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowej na dzień płatności faktury, płatne na żądanie Wykonawcy.
6. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

**§ 10**

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą reprezentuje: ..............................................................

Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest

.........................................................

**§ 11**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i oznakowanie robót.

**§ 12**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wynikłe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

**§ 13**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy, liczonych od daty odbioru kocowego robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek powstałych z jego winy i ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie lub nie stawienia się na przegląd gwarancyjny, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.

**§ 14**

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku zawinionego przez Wykonawcę, niewykonania obowiązków określonych umową.

**§ 15**

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn,. zm.), oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 16**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 17**

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

**§ 18**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. umowy dla każdej ze stron.

............................................... ................................................

*Zamawiający: podpisy sygnatariuszy umowy) Wykonawca*

Załącznik Nr 1 do Umowy

z dnia ……..

nazwa Podwykonawcy

**Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy\***

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy\*(Nazwa)

…………………………………………………………………………………………………..

niniejszym oświadczam, że:

1. wszelkie roszczenia z tytułu umowy o roboty nr …………………….. zawartej w dniu …………………. z Wykonawcą/Podwykonawcą\*…………………..……………… wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę/Podwykonawcę\* w pełnej wysokości.

Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zapłacono kwotę ……………….. zł

słownie: ………………………………………………………………………………… brutto i stanowi ona częściowe/końcowe\* rozliczenie umowy wg faktury nr ………….. z dnia ………...

Data, pieczęć podpis

W załączeniu:

F-ra Nr ……………………….

\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 9**

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia ........................

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013”

Nr sprawy: PN/2018/12/1

Oświadczamy, że jesteśmy producentami rusztu.

.................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

## Załącznik nr 10

**POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ**

Niniejszym potwierdzamy, że

Pan/Pani…………………………………………………………………

jako przedstawiciel firmy …………………………………………………………….. z siedzibą ……………………………. odbył wizje lokalną w dniu ……………………………… w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn **„**Wykonanie remontu – wymiana rusztu w kotle typu WR-25-013**”**

…………………………………… ………………………………………………………….

*Miejscowość i Data Podpis i pieczęć Zamawiającego*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, dokładny adres Wykonawcy) …………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**oświadczamy, że**

dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń

………………..…………… *………………………………...*

*Miejscowość i data Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy*