Ełk, dnia 2020-02-21
Zamawiający : 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.

19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62

tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11

S P E C Y F I K A C J A 

I S T O T N Y C H    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

( S I W Z )

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż wartość usługi nie przekracza kwoty 418.000 EURO to na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP.
„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MWt z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

Nr sprawy: PN/2020/3/1
                                                                                        Zatwierdzam:    


Nr sprawy: PN/2020/3/1
ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.

19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62

tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11

www.pec.elk.pl   sekretarial@pec.elk.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.. Z uwagi na fakt, iż wartość usługi nie przekracza kwoty 418.000 EURO to na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona:

1. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji źródła ciepła przy uwzględnieniu wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 9, w zakresie:
1. Projekt budowlany (uwzględniający wymianę kotła węglowego WR-25 na biomasowy 12,5 MWt) wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę w tym również zmianę pozwolenia zintegrowanego.

2. Przygotowanie wniosku oraz współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

4. Ekspertyzy i inwentaryzacje do celów projektowych i montażowych.

5. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży oddzielne.

6. W dokumentacji projektowej zostaną uwzględnione wszelkie niezbędne przełożenia kolidującej infrastruktury podziemnej.

7. Dokumentacja projektowa będzie zapewniać opisanie  przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń i realizację inwestycji zgodnie z art. 29-31 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. W przypadku użycia nazw własnych zostanie opracowana tabela równoważności, w której będą określne minimalne parametry zaprojektowanego wyrobu.

8. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi, normami polskimi i europejskimi.

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację:

a) w formie standardowej w czterech egzemplarzach (przedmiar i kosztorys w dwóch egzemplarzach),

b) w wersji elektronicznej (pliki w wersji edytowalnej) na płycie CD w jednym egzemplarzu odpowiednio  w niżej wymienionych formatach:

· dokumenty tekstowe – doc ,

· dokumenty tekstowe z grafiką – doc, 

· pliki graficzne – jpg,

· rysunki techniczne – dwg, oraz wydruki  pdf.

Usługa objęta niniejszym zamówieniem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r poz. 1409) z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie ze złożonym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, a także wymogami instytucji finansujących. 

IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych. 
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Podwykonawstwo
Zamawiający nie ogranicza dostępu do realizacji zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.
VIII. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji całości zamówienia:
Od podpisania umowy do – 2020-06-30
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. 

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z wykonania minimum jednego  projektu  budowlanego kotłowni opalanej biomasą o mocy min. 5,0 MW z instalacją kondensacji spalin – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

3. Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. 

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym: 
osoby posiadające uprawnienia budowlane, projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej i legitymujących się przynależnością do właściwej izby Inżynierów Budownictwa
X. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
a) wykaz projektów budowlanych kotłowni opalanej biomasą o mocy min. 5,0 MW (w tym jeden projekt kotłowni opalanej biomasą o mocy min. 5,0 MW z instalacją kondensacji spalin) – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych zadań, określających, czy zadania te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone (wzór zał. nr 3 do SIWZ)
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie realizacją zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 4 do SIWZ)
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. ( wzór zał. nr 5 do SIWZ)
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 6 do SIWZ).

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 7 do SIWZ).

XI. Inne dokumenty

1. Formularz ofertowy  (Zał. nr 1 do SIWZ) – wzór.
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
3. Kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
XII. Zamawiający nie ogranicza  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko  do wykonawców,  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnego terminu składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej: www.pec.elk.pl (zakładka - Przetargi)
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (w tym w formie elektronicznej lub faksem). Jeżeli zamawiający lub wykonawcy  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza  fakt ich otrzymania. 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Prezes Zarządu Mariusz J. Filipkowski - tel. 604 467 747 
XV. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

XVI. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty
1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
1.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
1.8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku,  podmiotów na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów  są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
1.10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów (konsorcjum), oferta musi spełniać następujące warunki:

2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów. Podmiot wiodący powinien zapewnić realizację zadania w 60%, a pozostali nie mniej niż 10%. 
2.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
2.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
2.4. Nie dopuszcza się umowy przedwstępnej lub zawartej pod warunkiem zawieszającym (wejście w życie pod warunkiem wygrania przetargu).

2.5. W przypadku składania oferty wspólnej do oferty należy dołączyć informację, z której wynikać będzie:

2.5.1. jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

2.5.2. umowa musi być zawarta na czas realizacji zamówienia, rozumianego jako okres od pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez złożenie oferty, podpisanie umowy i jej realizacji oraz obejmujący terminy gwarancji i rękojmi,

2.5.3. sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

2.6. Każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty wymienione w Części X punkt 2 lit. a, b, c.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie (nazwie) wykonawcy wraz z adresem i numerem sprawy, oznaczona w następujący sposób: „OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2020/3/1 - nie otwierać przed 03.03.2020 r.” W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia. 
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Oferty należy składać w:
sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62. do dnia 03.03.2020 r. do godz. 12:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie
2.  Miejsce otwarcia ofert:
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62.  dnia 03.03.2016 r. o godz. 12:15
2. Sesja otwarcia ofert:

a. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa i adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 

b. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia. 

c. Otwarcie ofert jest jawne. 

d. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

e. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

f. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 88 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych jego oferta zostanie odrzucona. 

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatki.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
XIX. Kryteria oceny i wyboru oferty

1. Kryteria oceny ofert:
Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób: 

Kryterium – Cena, 
Waga – 100%,

Sposób punktowania – 1% = 1 pkt.
2. Wynik

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XXI. Wadium

1. Wykonawca winien wpłacić wadium w kwocie 5.000,00 zł
2. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, przelewem na konto PEKAO S.A /O Ełk  nr  33 1240 3376 1111 0010 0211 9114  lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form:
a) w poręczeniach bankowych, 
b) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie do wypłaty kwoty wadium bezwarunkowo, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium.
XXII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVII. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie) umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
XXVIII. Zmiana umowy

Zamawiający nie przewiduje  istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

XXIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy. 
XXX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi przysługuje skarga na zapisy specyfikacji lub działania Zamawiającego. Skargi rozpatruje Zarząd Spółki a jego decyzje w sprawie skarg są ostateczne.

XXXI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.
XXXII.  Zaliczki
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXXIII. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
d) zamawiający udostępnia dokumenty poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem zgodnie z wyborem wnioskodawcy we wniosku. Jeżeli kopiowanie będzie przebiegać za pomocą kserokopiarki zamawiającego, odbywać się to będzie odpłatnie, cena za 1 stronę (A4) 0,35 zł,
e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

XXXIV. Inne informacje
1. Zadanie finansowane ze środków własnych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia schematu technologicznego oraz lokalizacji nowej części Ciepłowni. Uzgodnienie Zamawiającego będzie stanowić podstawę do dalszej realizacji prac projektowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

XXXV. Załączniki do siwz                        

1. Wzór formularza oferty – Załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – Załącznik Nr 2.
3. Wykaz projektów budowlanych kotłowni  – Załącznik nr 3
4. Wykaz osób – Załącznik Nr 4.
5. Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach – Załącznik nr 5.
6. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 6.
7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 7.
8. Wzór umowy   – Załącznik Nr 8
9. Wymagania techniczne – Załącznik Nr 9
                                                                                                                                             Załącznik nr 1
OFERTA
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Telefon: ....... ....................................................

Fax: ....... ...........................................................

NIP:...................................................................

REGON..............................................................

    Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: 
„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w dokumentacji przetargowej, za cenę całościową:
- cena netto cyfrą ………………………………..………………… zł
- podatek VAT cyfrą ……………………………………………….. zł

- cena brutto cyfrą (wraz z podatkiem VAT) .........................................................................................zł

- cena brutto słownie (wraz z podatkiem VAT)......................................................................................zł

1. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość zadania objętego przetargiem w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ceną ryczałtową.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy całą dokumentację przetargową, określającą przedmiot zamówienia.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że zamierzam* / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w części: 

a)  .............................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................
6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy (projekt) wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w niej  warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy w terminie do 2020-06-30
8. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

9. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego postępowania jako wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączniki do oferty dokumenty)
1.          ............................................................................................................

2.          ............................................................................................................

3.          ............................................................................................................

4.          ............................................................................................................

................................dnia.................2020 r.

                                                                               ...................................................

                                                               (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

 * -  właściwe zaznaczyć
Załącznik nr 2

................................................

    pieczęć wykonawcy

          ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE

 W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.
„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

Nr sprawy: PN/2020/3/1
Oświadczamy, że możemy ubiegać się o zamówienie i spełniamy wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

                    


    .................................................................................

 



       (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do 

        składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 3
„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

Nr sprawy: PN/2020/3/1
Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................

Miejscowość ................................... Data .......................................

WYKAZ PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
kotłowni opalanej biomasą o mocy min. 5,0 MW (w tym jeden projekt kotłowni opalanej biomasą o mocy min. 5,0 MW z instalacją kondensacji spalin) – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych zadań, określających, czy zadania te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone
	L.p.
	Odbiorca
	Wykonana robota budowlana i jej opis
	Data i miejsce wykonani

	
	
	
	








      ..................................................................    
(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)
Załącznik nr 4
„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

Nr sprawy: PN/2020/3/1
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Przedsiębiorstwa: ......................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................                   Fax: ...............................................

Miejscowość ......................................                   Data ..............................................

	Imię

 i nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności

(Funkcja)
	Kwalifikacje zawodowe

 (jakie posiada wymieniona osoba uprawnienia)
	Podstawa do dysponowania wskazaną osobą

(np. umowa zlecenie, umowa o pracę, zobowiązanie innego podmiotu, itp.)

	
	
	
	


  .......................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do  składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 5
................................................

    pieczęć wykonawcy

          ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.

„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

Nr sprawy: PN/2020/3/1
Oświadczam (-y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W szczególności osoby te posiadają stosowne uprawnienia budowlane i spełniają inne stosowne wymagania niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
                        .................................................................................

        (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do 

    składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6
................................................

    pieczęć wykonawcy

          ................................... dnia ........................ 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1

 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.

„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

Nr sprawy: PN/2020/3/1
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). 

                        .................................................................................

        (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do 

    składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 7
................................................

    pieczęć wykonawcy

          ................................... dnia .........................

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.

„Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

Nr sprawy: PN/2020/3/1
* Informuję, iż należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), do której także należą następujące podmioty:

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

(należy wymienić wszystkie podmioty)

* Informuję, iż nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).



  .................................................................................

        (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do 

 składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)
* UWAGA: należy zaznaczyć właściwy kwadrat
Załącznik nr 8
UMOWA

zawarta w Ełku, dnia...............2020 r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066277, NIP: 848-00-00-948, REGON: 790180467, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mariusza J. Filipkowskiego, zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a 

.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

1. ..................................................................

2. ..................................................................

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu w ramach postępowaniu o zamówienie sektorowe (nr sprawy PN/2016/7/1), zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

§  1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest „Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) ”:

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa punkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w preambule do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą w postępowaniu, o którym mowa w preambule do niniejszej umowy.
§ 2
Termin realizacji umowy i jej etapy
1. Strony ustalą termin realizacji umowy od dnia jej podpisania do dnia 30-06-2020 rok 
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy (opracowanie projektów budowlanych modernizacji źródła ciepła) zostanie zrealizowany w następujących etapach:
a) przygotowanie projektów budowlanych,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę,

§ 3
Dokumentacja 
1. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji w zakresie przedmiotu umowy dokona  jej oceny pod względem merytorycznym.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy zostaną one naniesione przez Wykonawcę na istniejącej dokumentacji we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do dokumentacji w zakresie przedmiotu umowy we wszystkich polach eksploatacji.
§ 4
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie objętym niniejszą umową i posiada doświadczenie niezbędne dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór autorski i wykonawczy przez cały okres trwania umowy nad wykonywanymi pracami oraz cały personel niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
6. Wykonawca zastosuje metody i procedury, które zapewnią wymaganą jakość i kontrolę wszystkich prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcy.  
8. Wykonawca zapewni koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.

§ 5
Zobowiązania i oświadczenia Zamawiającego
Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne dla wykonania prac objętych umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub poda swoje rozstrzygnięcia.

§ 6
Odbiory częściowe i końcowe
1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru poszczególnych etapów realizacji umowy wskazanych w § 2 ust. 2 przedstawiając jednocześnie przedmiot umowy właściwy dla danego etapu realizacji. 
2. Zamawiający dokonuje odbioru poprzez ocenę merytoryczną na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół (częściowy lub końcowy) zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 10 ust. 2.

6. Dzień doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu odbioru podpisanego przez strony stanowi datę odbioru.

7. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony. 
§  7

Wynagrodzenie
1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określone wg. oferty przetargowej wynosi ………………............ zł netto, słownie: ………………………………………………………………………………… 
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności wartość przedmiotu umowy i podatek VAT.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki (na podstawie faktury zaliczkowej) w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 lit. a) w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
§  8
Płatność wynagrodzenia 
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 odbędzie się na podstawie faktur według następujących wielkości, co do poszczególnych etapów:

a) dla etapu, o którym mowa w § 2 lit. a) – 85% wynagrodzenia, o którym mowa 

  w § 7 ust. 1 pomniejszonego o kwotę zaliczki.
b) dla etapu, o którym mowa w § 2 lit. b) - 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7  

  ust. 1. 
2. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
3. Poszczególne części należności za przedmiot umowy, o których mowa w ust. 1 będą płatne w oparciu o każdorazowe protokoły odbioru sporządzone przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy, a ostatnia płatność w oparciu o protokół odbioru końcowego, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr.......................................... w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9
Zamówienia dodatkowe
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie prace i usługi nieobjęte zakresem umowy będą stanowiły zamówienia dodatkowe.

2. Za zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 1, należy się Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 
3. Zamówienia dodatkowe uważa się za powierzone Wykonawcy, pod warunkiem, że Strony zawarły na piśmie, pod rygorem nieważności, dodatkowe porozumienie w formie aneksu do niniejszej umowy, w którym określiły zakres robót dodatkowych, termin realizacji oraz wynagrodzenie.
§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest on do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki po terminie umownym. Kary te Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 
3. Strony ustalają wysokość odsetek umownych za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowej na dzień płatności faktury, płatne na żądanie Wykonawcy.

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
§  11
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą reprezentuje: Mariusz J. Filipkowski.
2. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest ……………………..............................

§  12
Odpowiedzialność odszkodowawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności jeżeli działania lub opracowania przygotowane w związku z realizacją umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą niezbędną do realizacji umowy lub godzą w słuszny interes Zamawiającego.
§  13
Odstąpienie od umowy

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej prze okres 21 dni.

f) jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze Strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadań zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

g) Wykonawca nie realizuje w należyty sposób obowiązków wynikających z umowy, tj. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje te obowiązki, w szczególności gdy jego działania lub dostarczone opracowania przygotowane w związku z realizacją umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą lub godzą w słuszny interes Zamawiającego.
h) Wykonawca nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację inwestycji.

5. Odstąpienia winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 Wykonawca może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia wyłącznie za czynności wykonane na dzień odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poświadczyć rozliczeniem wartość usług.
§  14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. umowy dla każdej ze stron.

...............................................                                                            ................................................

           Zamawiający:                    (podpisy sygnatariuszy umowy)              Wykonawca:
Załącznik nr 9
WYMAGANIA TECHNICZNE

dla kotła biomasowego z instalacją odzysku ciepła ze spalin o łącznej mocy 12,5MW, z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne) jako opału
Palenisko:
· Typ paleniska - ruszt ruchomy schodkowy, w pełni zautomatyzowany, przeznaczony do spalania biomasy , obciążenie cieplne rusztu  ≤ 450 kW/m2
· Palenisko zaprojektować w dotychczasowej lokalizacji kotła węglowego typu WR-25-013, w istniejącym budynku ciepłowni

· Budowa paleniska:

- ceglana wymurówka szamotowa odporna na wysokie temperatury

- ognioodporne materiały izolacyjne

- izolacja termiczna

- płyta stalowa z ramą

- instalacja chłodzenia
- obudowa

· Obmurze musi być wykonane na miejscu montażu paleniska , obciążenie cieplne komory spalania ≤ 200 kW/m3
· Metoda spalania paliwa – rusztowa

· Rusztowiny - odlew żeliwny z szczelinami powietrza
· Ilość czujników mierzących temperaturę obmurza ≥ 2
· Napęd rusztu – hydrauliczny

· Ilość czujników mierzących temperaturę rusztu ≥ 3
· Usuwanie popiołu z paleniska - system mokrego odprowadzenia popiołu na istniejący taśmociąg odżużlania ( poziom 0,00 istniejącej kotłowni)  lub typu suchego oddzielnie dla paleniska do podstawianego  do podstawionego kontenera przy zachodniej elewacji istniejącego budynku kotłowni. 
· Usuwanie popiołu z instalacji odpylania : system suchego odprowadzania do podstawionego kontenera

· Rodzaj napędu systemu usuwania popiołu z paleniska – hydrauliczny

· Dostarczanie do paleniska powietrza pierwotnego, wtórnego oraz trzeciorzędnego - zintegrowane z paleniskiem w celu podgrzania powietrza jednocześnie chłodząc ścianki paleniska. 
· Wentylatory z falownikami oddzielnie dla powietrza pierwotnego , wtórnego i recyrkulacji spalin
· Sposób podawania powietrza pierwotnego – strefowe pod rusztem

· Ilość stref dla powietrza pierwotnego ≥ 5
· Podawanie powietrza wtórnego i recyrkulacji spalin - do strefy spalania
· Dostęp do paleniska - włazy inspekcyjne oraz drzwi
· Parametry paleniska w zakresie spalanego paliwa - spalanie biomasy w trybie eksploatacyjnym, której standardowe parametry są następujące:
- wymiary: od 150x80x30 mm do 500x100x30 mm

- wilgotność: do 55% (1)
- ilość popiołu suchej masy:  do 4% (2)
- Wo=0,62 MWh/m3 = 2232 MJ/m3 = 9,833 MJ/kg Moc
(1) – w krótkich okresach gdy wilgotność paliwa wyniesie do 60% systemy muszą umożliwić stabilną pracę paleniska oraz kotła,

(2) – w krótkich okresach gdy ilość suchej masy popiołu osiągnie 4 – 6 %, systemy muszą  zapewnić stabilną pracę paleniska oraz kotła.
Ruszt ma realizować w pełni zautomatyzowany przesuw paliwa w palenisku , równomiernie jego rozłożenie i całkowite spalenie.
Kocioł wodny i ekonomizer suchy :

Zespół kotłowy stanowią kocioł w kształcie pionowego walczaka oraz wolnostojący , zainstalowany w szeregu z kotłem ekonomizer suchy dochładzający spaliny do poziomu max 130°C . Moc zespołu kotłowego wynosi 12 500 kW.
Zespół kotłowy należy zlokalizować w miejscu dotychczasowej lokalizacji instalacji odpylania , w zaprojektowanym w tym celu , nowym budynku jak na załączonym planie sytuacyjnym
Kocioł wodny  będzie posiadał konstrukcję stalową. Wymiennik kotła trójciągowy będzie wykonany w kształcie pionowego walczaka zlokalizowanego obok paleniska. Kocioł będzie posiadał drzwi wyczystkowe, które będą umożliwiały czyszczenie kotła. W celu umożliwienia otwarcia drzwiczek wyczystkowych nad kotłem przewiduje się montaż belki z wciągnikiem łańcuchowym ręcznym z wózkiem o udźwigu umożliwiającym podnoszenie i przesuwanie klap górnych kotła . W górnej części kotła i ekonomizera suchego będą zamontowane zdmuchiwacze sadzy, które będą zasilane z instalacji pneumatycznej. Moc kotła bez ekonomizera będzie wynosić ok. 11 650 kW. Ekonomizer suchy będzie wolnostojącym urządzeniem stalowym, które będzie zlokalizowane obok kotła wodnego. Moc samego ekonomizera będzie wynosić ok. 850 kW. Oba urządzenia będą wyposażone w kompletną armaturę odcinającą, wspólny zawór bezpieczeństwa

(ekonomizer z kotłem będą połączone bezzaworowo) oraz komplet czujników i zabezpieczeń AKPiA. Układ będzie wyposażony w ultradźwiękowe liczniki ciepła z modułem mbus z  rozdzieleniem ilości energii wytworzonej w kotle i ekonomizerze suchym ( jeden pomiar przepływu, cztery pomiary temperatury i dwa urządzenia zliczające. )
· Typ kotła - ogrzewanie wody
· Wyposażenie kotła:
- stalowy, typu pionowego, płomieniówkowy,  trójprzebiegowy;
- zawory bezpieczeństwa;
- zawory odcinające;
- izolacja kotła oraz obudowa;
- włazy inspekcyjne i serwisowe;
- automatyczny system oczyszczania płomieniówek sprężonym powietrzem;

- instalacja sprężonego powietrza ze sprężarką śrubową i stacją uzdatniania powietrza;
- automatyczny system oczyszczania powierzchni wymiany ciepła ekonomizera suchego  sprężonym powietrzem;
- instalacja sprężonego powietrza ze sprężarką śrubową i stacją uzdatniania powietrza; 

- otwieranie górnych pokryw kotła z mechanizmem podnoszenia;
- system opomiarowania energii cieplnej;
- nad kotłem zamontowana wyciągarka łańcuchowa z wózkiem o udźwigu pozwalającym na demontaż, poniesienie i przesunięcie pokryw rewizyjnych w celu rewizji i czyszczenia płomieniówek lub inne równoważne urządzenie zamontowane na stałe.
· Moc kotła  ~ 11 650 kW

· Temperatura spalin za kotłem 130- 200 °C
· Moc ekonomizera suchego ~ 850 kW

· Maksymalna temperatura spalin za zespołem kotłowym  130 °C
· Maksymalna temperatura wody wychodzącej z kotła 130 °C
· Maksymalne ciśnienie robocze kotła 1,6 MPa
· Efektywność paleniska z kotłem ≥ 86 %
· Zakres obciążalności paleniska z kotłem - 30 – 100 %
· Kocioł ma spełniać obecnie obowiązujące europejskie wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych
Oczyszczanie spalin :
· Instalacja oczyszczania spalin – elektrofiltr , lub elektrofiltr ze wstępnym multicyklonem . Elektofiltr zaprojektować jako wolnostojący , na zewnątrz budynku
· Sposób usuwania cząstek stałych z elektrofiltra - suchy poprzez centralny system usuwania popiołu do kontenera
· Kanały dymowe do ekonomizera kondensacyjnego - stal węglowa, ocieplona, zabezpieczone blachą
· Kanały dymowe z ekonomizera kondensacyjnego – stal min. 1.4404 , izolowane, zabezpieczone blachą
· Konstrukcja komina – segmentowy ,ocieplony , zaprojektowany w wykonaniu dedykowanym do mokrych spalin z biomasy ,płaszcz wewnętrzny ze stali min. 1.4404 , płaszcz zewnętrzny ze stali min. 1.4301 , wolnostojący , zainstalowany na zewnątrz, w zaprojektowanej kratownicy nośnej.
· Emisja SO2 przy zawartości 6% tlenu w suchych gazach wylotowych  ≤ 200 mg/Nm3
· Emisja NOX przy zawartości 6% tlenu w suchych gazach wylotowych  ≤ 300 mg/Nm3
· Ilość cząstek stałych przy zawartości 6% tlenu w suchych gazach wylotowych ≤ 20 mg/Nm3 
Ekonomizer kondensacyjny:
· Typ ekonomizera kondensacyjnego – wymiennik przeponowy , jednociągowy walczak ( spaliny w rurach ) z pionowym przepływem lub pionowy wymiennik wodno-rurowy ( woda w rurach) , wykonany ze stali kwasoodpornej , w wykonaniu dedykowanym na wyjątkowo agresywne środowisko spalin z biomasy .
· Ekonomizer zainstalowany będzie we wspólnym pomieszczeniu z zespołem kotłowym w dotychczasowej lokalizacji instalacji odpylania 
· Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa
· Maksymalna temperatura pracy do 110°C
· Elementy składowe systemu ekonomizera kondensacyjnego:
- połączenia kołnierzowe obiegu wody i spalin
- system oczyszczania powierzchni wymiany ciepła za pomocą spryskiwaczy wodnych
- Konstrukcja wsporcza i izolacje termiczne
- urządzenia do  dawkowania NaOH i kontroli pH w kondensacie

- system zarządzania procesem
· Łączna moc zespołu kotłowego przyłączonego do ekonomizera 12 500 kW
· Moc ekonomizera kondensacyjnego przy mocy zespołu kotłowego 12 500kW i  niżej założonych warunkach wynosi min. 2400 kW:

- wilgotność paliwa  50 %

- zawartość popiołu w paliwie  5 %

- temperatura wody wchodzącej  45 °C
· Łączna sprawność kotłów i ekonomizera kondensacyjnego ≥ 100 %
· Ilość cząstek stałych przy zawartości 6% tlenu w gazach wylotowych przed ekonomizerem ≤ 20 mg/Nm3 
· Ilość cząstek stałych przy zawartości 6% tlenu w gazach wylotowych za ekonomizerem ≤ 20 mg/Nm3 
· Powierzchnia elementów ekonomizera mających styczność z spalinami - stal nierdzewna, odporna na dym i kondensat
· Opomiarowanie energii z ekonomizera - na potrzeby wewnętrzne – ultradźwiękowy licznik ciepła z modułem mbus
System automatyki i sterowania
· System zarzadzania paleniskami i kotłami w pełni automatyczny

· System zarządzania ekonomizerem kondensacyjnym w pełni automatyczny

· System sterowania urządzeniami peryferyjnymi w pełni automatyczny

· Baza automatyki oparta o Saia PCD3  lub równoważny
· Prezentacja danych (dostęp lokalny i zdalny) - SCADA, ControlMaestro lub równoważny
· Archiwizacja danych  ≥  2 lata
· Dostęp do bazy danych licencjonowany lokalny oraz zdalny (internet)
· Lokalne sterowanie procesami podgrzewania wody oraz ekonomizera kondensacyjnego - graficzny interfejs, panel dotykowy, odwzorowanie pełnego procesu oraz parametrów pracy, przeglądanie oraz pełne sterowanie











