Ełk, dnia 11.02.2021 r.

Zamawiający :

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.

19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62

tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

( S I W Z )

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 ustawy PZP. Zamawiający na podstawie art.  2 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP nie ma obowiązku stosować przepisów ustawy, stąd postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

„ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE KOMINA ŻELBETOWEGO H=120 CIEPŁOWNI W EŁKU”

Nr sprawy: PN/2021/02/1

Zatwierdzam:

Nr sprawy: PN/2021/2/1

ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

- Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.

19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62

tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11

www.pec.elk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 ustawy PZP. Zamawiający na podstawie art.  2 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP nie ma obowiązku stosować przepisów ustawy, stąd postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zakres robót remontowych:

Roboty remontowe na betonowym płaszczu zaprawami PCC (firmy MC Bauchemie lub Sika, lub równoważnymi) zgodnie z technologią wymagana przez producenta materiałów i poniższymi informacjami:

  - przygotować powierzchnię do napraw poprzez usunięcie produktów korozji betonu jak też usunięcie produktów korozji stali zbrojeniowej. Wykonać poprzez mycie wysokociśnieniowe o ciśnieniu min. 500bar. Ciśnienie wody w raz z rotacją głowicy myjki winno usunąć wszelkie zanieczyszczenia oraz odspojone fragmenty betonu oraz nadać strukturze betonu odpowiednią chropowatość. Po oczyszczeniu podłoża wartość średniej przyczepności nie może być mniejsza niż 1,5N/mm2 – zgodnie z Polską Normą PN-EN 206:2014. Wykonać młotkowanie powierzchni trzonu komina w celu wykrycia głuchych miejsc. W miejscach odkrytego zbrojenia rozkuć beton o mniejszej wytrzymałości w taki sposób, aby pręty zbrojeniowe były całkowicie odkryte w celu  usunięcia korozji przy użyciu elektronarzędzi do stopnia czystości St2.

  - uzupełnić wszystkie ubytki betonu w płaszczu komina, w szczególności na poziomie +71 m

  - wykonać uszczelniania płyt głowicy komina.

- Zakres robót montażowych:

    - wymiana ciągu komunikacyjnego powyżej poziomu +117 m. komina (około 4 mb.),

    - wykonać mocowanie włazów (poprzez zawiasy skręcane na śruby do podestu i włazu) na galeriach obwodowych +80 m i +117 m.,

    - wykonać i zamontować cztery nowe iglice odgromowe o wysokości 1,5 m na górnym kołnierzu konfuzora, po czym połączyć je z instalacją odgromową.

  - Zakres innych robót:

  - Zabezpieczenie trzonu komina poprzez malowanie powłokowe komina (dwie warstwy farby) od wysokości +40 m, tj. oznakowanie przeszkodowe dzienne - wykonać zgodnie z załączoną koncepcją oznakowania dziennego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003. uzgodnioną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z naszym przedsiębiorstwem, malując w pasy biało czerwone jak w załączniku nr 8 do SIWZ.

  - Wykonać uzgodnienia z właścicielami anten dotyczące sposobu zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na czas remontu oraz uzgodnić terminy wyłączeń lub obniżeń mocy urządzeń nadawczych na czas prac w  ich pobliżu.

Uwagi:

Szczegółowe informacje dotyczące stanu komina (wraz z dokumentacją fotograficzną) znajdują się w orzeczeniu technicznym wykonanym we wrześniu 2020 r., które to Zamawiający udostępni bezpłatnie na prośbę Oferenta.

  - Wymagania:

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sporządzić  dokumentację wykonawczą i uzyskać jej akceptację od Zamawiającego. Dokumentacja ta powinna uwzględniać m.in. zakres robót, zastosowane materiały, zgłoszenia odbiorowe

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzyskać  niezbędne zezwolenia do wykonania w/w robót o ile są wymagane przez Prawo Budowlane,

  - roboty powinny być wykonane ze szczególną starannością zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami jaki i sztuką budowlaną,

  - sposób wykonania robót musi umożliwiać nieprzerwaną pracę urządzeń zainstalowanych na kominie w tym anten,

  - Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy wszystkie urządzenia zainstalowane na kominie tj. anteny oraz kable sygnałowe stanowiące własność operatorów telefonii komórkowej, radiowych i internetowych, tak aby nie uległy one uszkodzeniu. W przypadku gdyby do tego doszło Wykonawca ponosi za ten stan pełną odpowiedzialność, łącznie z kosztami naprawy tych urządzeń gdyby one tego wymagały,

  - po zakończeniu robót zarówno komin jak i teren przy nim powinien być uporządkowany.

  - Wykonawca udzieli minimum 5 letniej gwarancji na wykonane prace obejmujące cały płaszcz komina bez dodatkowych warunków

- Części zamówienia

#### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Podwykonawstwo

Zamawiający nie ogranicza dostępu do realizacji zamówienia Podwykonawcom.

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

- Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 30 września 2021 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

      - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

      - Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z wykonania w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 zadania w zakresie wykonania remontu trzonu komina żelbetonowego o  wys. min. 80m

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

      - Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

      - Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

      - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych

            - W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt IX. SIWZ, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:

- wykaz zadań w zakresie wykonania remontu trzonu komina żelbetonowego o  wys. min 80m wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych zadań, określających, czy zadania te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór zał. nr 3 do SIWZ);

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 4 do SIWZ)

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( wzór zał. nr 5 do SIWZ)

- kserokopię aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł.

            - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ustawy PZP, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 6 do SIWZ).

- Inne dokumenty

- Formularz ofertowy  (Zał. nr 1 do SIWZ) – wzór.

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

- Zamawiający nie ogranicza  możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko  do wykonawców,  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej: www.pec.elk.pl (zakłada - Przetargi)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza  fakt ich otrzymania.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Dyrektor ds. Technicznych – Główny Energetyk – Markoń Mariusz

tel. 604 206 750

- Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

- Opis przygotowania oferty

- Przygotowanie oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

  - Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku,  podmiotów na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów  są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

  - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

  - Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

  - Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie (nazwie) wykonawcy wraz z adresem i numerem sprawy, oznaczona w następujący sposób: „OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2021/0/1 - nie otwierać przed 8.03.2021 r.” W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w:

sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62.

do dnia 8.03.2021 r. do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie

- Miejsce otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62.

Dnia 8.03.2021 r. o godz. 12:05

- Sesja otwarcia ofert:

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa i adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

  - Otwarcie ofert jest niejawne.

  - Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 223 ust. 2 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych jego oferta zostanie odrzucona.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

- Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatki.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

- Kryteria oceny i wyboru oferty

- Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:

Cena – 100%

- Wynik

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który złożył najlepszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wadium

##### Wykonawca winien wpłacić wadium w kwocie 1 000,00 zł

- Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, przelewem na konto PEKAO S.A /O Ełk  nr  33 1240 3376 1111 0010 0211 9114  lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form:

- w poręczeniach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie do wypłaty kwoty wadium bezwarunkowo, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium.

- Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie) umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Zmiana umowy

Zamawiający nie przewiduje  istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi przysługuje skarga na zapisy specyfikacji lub działania Zamawiającego. Skargi rozpatruje Zarząd Spółki a jego decyzje w sprawie skarg są ostateczne.

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zaliczki

Zamawiający przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:

  - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

  - zamawiający udostępnia dokumenty poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem zgodnie z wyborem wnioskodawcy we wniosku. Jeżeli kopiowanie będzie przebiegać za pomocą kserokopiarki zamawiającego, odbywać się to będzie odpłatnie, cena za 1 stronę (A4) 0,35 zł,

  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Inne informacje

Zadanie finansowane ze środków własnych.

- Załączniki do siwz

- Wzór formularza oferty – Załącznik Nr 1.

- Oświadczenie – załącznik Nr 2.

- Wykaz zadań – Załącznik nr 3.

- Wykaz osób – Załącznik Nr 4.

- Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach – Załącznik nr 5.

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 6.

- Wzór umowy   – Załącznik Nr 7.

- Dokumentacja rysunkowa – Załącznik nr 8

Nr sprawy: PN/2021/02/1

Załącznik nr 1

OFERTA

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Telefon: ....... ....................................................

Fax: ....... ...........................................................

NIP:...................................................................

REGON..............................................................

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„Roboty remontowo-budowlane komina żelbetowego H=120 Ciepłowni w Ełku”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w dokumentacji przetargowej, za cenę:

- cena brutto cyfrą (wraz z podatkiem VAT) ...........................................................zł

- cena brutto słownie (wraz z podatkiem VAT)......................................................................................zł

w tym:

- cena netto cyfrą ……………………………………………… zł

- podatek VAT cyfrą ……………………………………………….. zł

- Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość zadania objętego przetargiem w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ceną ryczałtową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy całą dokumentację przetargową, określającą przedmiot zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zamierzam* / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w części:

- ...............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy (projekt) wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w niej  warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy w terminie do 30.09.2021 r.

- Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego postępowania jako wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączniki do oferty dokumenty)

1.          ............................................................................................................

2.          ............................................................................................................

3.          ............................................................................................................

4.          ............................................................................................................

................................dnia.................2021 r.

...................................................

(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

* -  właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.

„Roboty remontowo-budowlane komina żelbetowego H=120 Ciepłowni w Ełku”

Nr sprawy: PN/2021/02/1

Oświadczamy, że możemy ubiegać się o zamówienie i spełniamy wymogi określone w SIWZ.

.................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

„Roboty remontowo-budowlane komina żelbetowego H=120 Ciepłowni w Ełku”

Nr sprawy: PN/2021/02/1

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................

Miejscowość ................................... Data .......................................

WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ

wykaz zadań w zakresie wykonania remontu trzonu komina żelbetonowego o  wys. min 80m wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych zadań, określających, czy zadania te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| L. p. | Odbiorca | Wykonana robota budowlana i jej opis | Wartość (zł brutto) | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................................

(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

Załącznik nr 4

„Roboty remontowo-budowlane komina żelbetowego H=120 Ciepłowni w Ełku”

Nr sprawy: PN/2021/02/1

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Przedsiębiorstwa: ......................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................                   Fax: ...............................................

Miejscowość ......................................                   Data ..............................................

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności (Funkcja) | Kwalifikacje zawodowe (jakie posiada wymieniona osoba uprawnienia) | Podstawa do dysponowania wskazaną osobą (np. umowa zlecenie, umowa o pracę, zobowiązanie innego podmiotu, itp.) |
| --- | --- | --- | --- |

.......................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do  składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.

„Roboty remontowo-budowlane komina żelbetowego H=120 Ciepłowni w Ełku”

Nr sprawy: PN/2021/02/1

Oświadczam (-y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6

................................................

pieczęć wykonawcy

................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 108 i 109

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................................................................................

Numer teleksu /fax .................................................................................................................

Numer REGON ......................................................................................................................

Numer NIP...............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.

„Roboty remontowo-budowlane komina żelbetowego H=120 Ciepłowni w Ełku”Nr sprawy: PN/2020/07/1

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

.................................................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

## Załącznik nr 8

UMOWA

# zawarta w Ełku, dnia...............2021 r. pomiędzy:

- Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066277, NIP: 848-00-00-948, REGON: 790180467, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mariusza J. Filipkowskiego, zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ..................................................................

- ..................................................................

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§  1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Roboty remontowo-budowlane komina żelbetowego H=120 Ciepłowni w Ełku”.

- Szczegółowy zakres prac i wymogów dla zadania, o którym mowa w ust. 1 został opisany w pkt III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§  2

- Ustala się następujący termin wykonania robót: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, opracuje i uzgodni z Zamawiającym dokumentację techniczną/wykonawczą i szczegółowy harmonogram realizacji robót

§ 3

- Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywanych prac i posiada doświadczenie niezbędne dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z miejscem prowadzenia prac oraz znana jest mu aktualna treść dokumentacji technicznej.

- Wykonawca dostarcza elementy konstrukcyjne, urządzenia, instalacje, aparaturę, części i materiały niezbędne do wykonania prac inne urządzenia pomocnicze niezbędne do wykonania zmówienia na własny koszt.

- Wykonawca przeprowadza wszystkie niezbędne próby, badania oraz pomiary diagnostyczne w czasie prowadzenia prac na swój koszt oraz sporządza protokół z ich wykonania zgodnie z warunkami technicznymi odbioru

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałego porządku w miejscu prowadzonych prac.

- Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór autorski i wykonawczy przez cały okres trwania umowy nad wykonywanymi pracami oraz cały personel niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy. Odzież ochronna pracowników Wykonawcy powinna być oznakowana nazwą przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prowadzenie prac, aby nie utrudniały one normalnej pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- niezanieczyszczania otoczenia obiektu,

- nietarasowania dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,

- utrzymywania porządku na polach odkładczych wyznaczonych przez Zamawiającego,

- natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia prac materiałów zużytych lub zbędnych (np. z demontażu),

- takiego prowadzenia prac, aby pozwalały one na wykonywanie prac na obiekcie przez innych - wskazanych przez Zamawiającego – Wykonawców i pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w oparciu o opracowaną przez siebie dokumentację techniczną/wykonawczą uwzględniającą dane techniczne, dokumentację i wytyczne przekazane przez Zamawiającego zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz instrukcjami przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm dotyczących projektowania, budowy, transportu i składowania, robót budowlanych i montażowych, prób.

- Wykonawca zastosuje metody i procedury, które zapewnią wymaganą jakość i kontrolę wszystkich prac wykonywanych w ramach zamówienia.

- Wykonawca po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcy.

- Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia, aparatura, części i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy będą spełniały następujące warunki:

  - będą fabrycznie nowe i będą posiadały poświadczenia i atesty wymagane prawem budowlanym oraz odpowiednimi normami,

  - będą zgodne z dokumentacją techniczną/wykonawczą oraz będą odpowiadać pod względem technicznym warunkom miejsca ich użycia

- Wykonawca zapewni koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom i innym osobom trzecim wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac.

- Wykonawca zapewni, że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem zamówienia będą posiadali odpowiednie uprawnienia.

- Wykonawca ustanowi kierownika robót, który będzie prowadził odpowiednią dokumentację, jeżeli okaże się to konieczne

- Za bezpieczeństwo oraz ewidencję osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia odpowiedzialny jest kierownik robót.

- Prace będą prowadzone w warunkach czynnego zakładu,

- Ze względu na to, że prace są wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do interwencji w niżej wymienionym zakresie:

  - w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji, kierownik zmiany Zamawiającego ma prawo doraźnie wstrzymać prace i zarządzić zejście grupy roboczej Wykonawcy z modernizowanego obiektu lub jego części;

  - kierownik zmiany Zamawiającego może usunąć z modernizowanego obiektu lub jego części osoby, które swym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia, lub zakłócają produkcję w zakładzie Zamawiającego,

  - uwagi kierownika zmiany Zamawiającego dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych prac, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji robót, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Wykonawcy wiążące; Wykonawca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

- Wykonawca będzie  usuwał i składował wszystkie odpady związane z budową zgodnie z ustawą o odpadach, oraz wywoził i utylizował własnym staraniem i na własny koszt.

§ 4

            - Wykonawca może przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzyć Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom część robót.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

      - Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia, termin płatności dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym terminy płatności przewidziane w tych umowach nie mogą być dłuższe niż 14 dni od dnia doręczenia faktury. Wartość robót zlecana Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy  nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej umowie. Wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie. Zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być  uzależniona od uzyskania zapłaty Wykonawcy od Zamawiającego.

      - Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z Podwykonawcami zapisy w zakresie:

- takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- przedkładania przez Podwykonawcę oraz Dalszego Podwykonawcę na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów dotyczących przedmiotu realizacji umowy.

      - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z powyższego obowiązku zwalnia się umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niż 20 tys. zł

      - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

      - Zamawiający nie wyraża zgody na umowę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ lub odrębnymi przepisami.

      - W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub Dalszym  Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego sprzeciwów lub zastrzeżeń Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 k.c.

      - Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

      - Przepisy ustępu 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze  podwykonawstwo.

      - Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy podczas wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

      - Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

      - Wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 kodeksu cywilnego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego i końcowego

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający dokonuje odbioru robót poprzez ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych zgodnie z § 9.

- Dzień doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu odbioru podpisanego przez strony stanowi datę odbioru.

- W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony.

§  6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określone wg. oferty przetargowej wynosi ………………............ zł brutto. słownie złotych: ………………………………………………………………………………… i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

            - Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania , w szczególności wartość przedmiotu umowy i podatek VAT.

§  7

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 odbędzie się na podstawie faktur według następującego harmonogramu płatności:

  - 20 % wynagrodzenia za przedstawienie zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2,

  - 80 % wynagrodzenia w oparciu o protokół odbioru końcowego sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy, do którego Wykonawca dołączy całość dokumentacji związaną z realizacją robót

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Poszczególne części należności za przedmiot umowy, o których mowa w ust. 1 będą płatne w oparciu o każdorazowe protokoły odbioru (częściowego – dot. ust. 1 lit. a i końcowego – dot. ust. 1 lit. b) sporządzone przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy, przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT/rachunku rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem ust. 4-7.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw i usług oraz oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o otrzymaniu należności za wykonany zakres robót zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót budowlanych, dostaw i usług, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Powyższe nie zwalnia z obowiązków zawartych w ust. 6.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# § 8

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłoszenia uwag nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zasadności bezpośredniej zapłaty.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

- W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki po terminie umownym. Kary te Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

  - nieprzedłożenia niepoświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Strony ustalają wysokość odsetek umownych za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowej na dzień płatności faktury, płatne na żądanie Wykonawcy.

- W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

§  10

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą reprezentuje: ..............................................................

Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest

.........................................................

§  11

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i oznakowanie robót.

§  12

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników, wynikłe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§  13

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy, liczonych od daty odbioru kocowego robót.

- Wykonawca  zobowiązany jest  do usunięcia na własny koszt wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę terminie Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.

§  14

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku zawinionego przez Wykonawcę, niewykonania obowiązków określonych umową.

§  15

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§  16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  17

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§  18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. umowy dla każdej ze stron.

...............................................                                                            ................................................

Zamawiający:                    podpisy sygnatariuszy umowy)              Wykonawca

Załącznik Nr 1 do Umowy

z dnia ……..

nazwa Podwykonawcy

Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*(Nazwa)

…………………………………………………………………………………………………..

niniejszym oświadczam, że:

- wszelkie roszczenia z tytułu umowy o roboty budowlane nr …………………….. zawartej w dniu …………………. z Wykonawcą/Podwykonawcą*…………………..……………… wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę/Podwykonawcę* w pełnej wysokości.

Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zapłacono kwotę ……………….. zł

słownie: ………………………………………………………………………………… brutto i stanowi ona częściowe/końcowe* rozliczenie umowy wg  faktury nr ………….. z dnia ………...

Data, pieczęć podpis

W załączeniu:

F-ra Nr ……………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 – Dokumentacja rysunkowa